Servizio Sanitario Nazionale

Regione Marche

#### Azienda Ospedaliera

#### Ospedali Riuniti Marche Nord

DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE

DEI  RISCHI  INTERFERENTI

- ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Committente:

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”

Oggetto:

FONITURA DI N.1 SISTEMA TOMOGRAFICO PER RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO (1,5T) E TECNOLOGIE ACCESSORIE

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all’art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire alla impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

L’appalto in oggetto prevede, oltre a fornitura e installazione di attrezzature, anche la realizzazione di lavori edili, pertanto ricade nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, non essendo prevista la figura del CSP e la redazione del PSC in quanto si prevede che i lavori saranno eseguiti da un’unica ditta, è obbligatorio procedere alla redazione del DUVRI e alla stima dei costi della sicurezza contro i rischi interferenti in applicazione dell'art. 26 commi 3 e 5.

Si specifica che questo DUVRI è relativo ai rischi da interferenze tra il cantiere e le lavorazioni che vengono svolte dal Committente al di fuori dell’area del cantiere. Non è pertanto riferito ai rischi presenti all’interno del cantiere stesso, per i quali si fa riferimento al Piano Operativo Sicurezza e al Piano di Sicurezza Sostitutivo che la ditta aggiudicataria dovrà fornire ex art. 131 D.Lgs. 163/2006.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse affidare parte dei lavori a una o più ditte terze, sarà necessario procedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come previsto dagli artt. 90 e 92 D.Lgs. 81/2008.

Il DUVRI ed il “Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori”, sono da considerarsi allegati tecnici della documentazione di gara.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico. Pertanto questa versione preliminare del DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l’aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, livelli di formazione, POS, etc.) e le modalità di esecuzione dell’appalto. Copia del DUVRI verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell’attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

- FIGURE  DI  RIFERIMENTO

| Datore di lavoro Committente – Dati relativi all’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICAZIONE DEL RUOLO | NOMINATIVO | INDIRIZZO SEDE | N. TELEFONO |
| Direttore Generale | Dott. Aldo Ricci | V.le Trieste, 391 Pesaro | 0721 – 366304 |
| Responsabile Unico del Procedimento | Dott. Antonio Draisci | V.le Trieste, 391 Pesaro | 0721 – 366339 |
| Direttore UOC Ingegneria Clinica e HTA | Ing. Giancarlo Conti | V.le Vittorio Veneto, 2 Fano | 0721 – 366371 |
| Direttore UOC Opere strutturali e cantieri | Ing. Paolo Sorcinelli | V.le Trieste, 391 Pesaro | 0721 – 366330 |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Dott. Werther Cesarini | Via Lombroso 1, Pesaro | 0721 – 364162 |
| Addetti Servizio Prevenzione e Protezione | Ing. Agnese Lucesoli Inf. Elena Guglielmino Inf. Carmela Celestre | Via Lombroso 1, Pesaro | 0721 – 364168 0721 – 364170 0721 – 364190 |
| Direttore Medico di Presidio Pesaro | Dott. Edoardo Berselli | Ex Caserma p.le Cinelli, Pesaro | 0721 – 366407 |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |  |  |  |

- DITTA  APPALTATRICE

Ragione Sociale: Sede legale: Datore di Lavoro: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Medico Competente: Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

- DESCRIZIONE  DELL’ATTIVITA’  OGGETTO  DELL’APPALTO

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Pesaro intende affidare a ditta esterna la fornitura di N.1 sistema tomografico a risonanza magnetica ad alto campo (1.5T) comprensivo di tecnologie sanitarie accessorie, opere edili/impiantistiche necessarie alla installazione e messa in funzione a soddisfacimento delle esigenze della U.O.C. Diagnostica per Immagini – Presidio Ospedaliero San Salvatore.

Sono incluse nella fornitura le seguenti attività:

•	Opere edili per la disinstallazione e smaltimento secondo legislazione vigente del sistema attualmente in uso, incluse le opere propedeutiche e funzionali alla asportazione dai locali del sistema esistente ed alla posa in sede ed installazione del nuovo sistema (demolizioni, rinforzi solai, sollevamento di carichi, etc. e successivo ripristino delle condizioni precedenti);

•	Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei suddetti sistemi incluse eventuali opere di adeguamento (civili, strutturali, impiantistiche,…) dell’area e dei locali interessati dalla installazione.

•	Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Diagnostica per Immagini, personale della UOC Fisica Sanitaria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

•	Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.

-	Numero di lavoratori che svolgono l’attività presso le aree / locali dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord :

Si rimanda all’elenco che la ditta appaltatrice dovrà fornire prima dell’inizio del servizio, che dovrà essere sempre aggiornato.

NOTA: nell’ambito dello svolgimento dell’attività il personale occupato dalla ditta aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

-	La ditta opererà nei seguenti giorni e con il seguente orario:

Gli orari e le modalità di accesso devono essere concordati a seguito della cooperazione e coordinamento che il committente e l’appaltatore dovranno effettuare prima dell’avvio dei lavori.

-	Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dell’appalto:

Trattandosi di cantiere, in applicazione dell’art. 96 D.Lgs. 81/2008 l’area di lavoro dovrà essere opportunamente recintata con modalità chiaramente visibili e individuabili e sarà interdetto l’accesso a persone non addette ai lavori. Pertanto, gli accessi del personale dell’Azienda Ospedaliera all’interno dell’area di lavoro, ove questi siano necessari, devono essere autorizzati dal Direttore dei lavori / Coordinatore per la Sicurezza.

-	Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.

Dovranno essere concordati con il Responsabile Unico del Procedimento / Direttore di Esecuzione della Azienda Ospedaliera.

- -  Infortuni:  gli operatori dell’Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l’Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente dell’Impresa affidataria medesima per la gestione dell’infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

- INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI  POTENZIALI  ESISTENTI  NEGLI  AMBIENTI  DI  LAVORO DELL’AZIENDA

I rischi presenti all’interno degli ambienti di lavoro dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” sono stati indicati, in dettaglio, all’interno del “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori Autonomi affidatari di lavori”. Il suddetto documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che debbono essere attuate.

- RISCHI  INTRODOTTI  DA  PARTE  DELL’APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che i lavoratori della ditta aggiudicataria introdurranno, presumibilmente in questa fase, al di fuori del cantiere.

| Tipologia di Rischio | Cause |
| --- | --- |
| URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI | Urti o investimenti prodotti da mezzi di trasporto di persone e/o materiali lungo la viabilità interna del Presidio Ospedaliero. Le situazioni più critiche possono verificarsi durante il trasporto del magnete del Tomografo RM, date le sue dimensioni elevate. |
| INCIAMPO O CADUTA | Dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o materiali in luoghi accessibili a persone estranee ai lavori. |
| RUMORE | L’utilizzo di attrezzature o lavorazioni rumorose (demolizioni, utilizzo di trapano, etc.) potrebbe causare interferenze con l’attività dei reparti adiacenti, in particolare con il Pronto Soccorso ubicato al piano superiore rispetto ai locali oggetto dei lavori. |
| POLVERE | Alcune lavorazioni ed il trasporto di materiali di risulta possono produrre polveri che potrebbero diffondersi nei reparti adiacenti. |
| RISCHIO DA UTILIZZO DI IMPIANTI | Derivante dai lavori di adeguamento degli impianti necessari alla messa in opera del tomografo RM (elettrico, idraulico, termico, telefono, rete informatica, etc.), che dovranno essere allacciati agli impianti generali dell’edificio, e potrebbero creare interferenze con i reparti vicini. |
| CONTATTO CON LIQUIDI, VAPORI E SUPERFICI FREDDE | Dovuto al trasporto del magnete e di recipienti contenenti elio liquido, utilizzato come gas refrigerante per il magnete. In caso di fuoriuscita dai contenitori l’elio produce vapori a temperature molto basse e raffredda le superfici con le quali viene a contatto, che costituiscono a loro volta pericolo. |
| ATMOSFERE SOTTO OSSIGENATE | Dovuto al trasporto del magnete e di recipienti contenenti elio liquido, utilizzato come gas refrigerante per il magnete. 1 litro di elio liquido a temperatura ambiente evapora generando circa 760 litri di elio gassoso. Una fuoriuscita accidentale di elio liquido potrebbe quindi causare sottossigenazione dell’atmosfera, con conseguente rapida asfissia per le persone presenti. |
| RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | Data la complessità dei lavori di installazione ed il volume dei materiali da trasportare (in particolare per quanto riguarda il magnete), sarà necessario delimitare un’area di cantiere che potrebbe modificare temporaneamente la viabilità di lavoratori e utenti dell’Azienda Ospedaliera. Tenendo conto inoltre che i lavori di installazione saranno eseguiti in locali adiacenti a reparti aperti h24, in particolare al Pronto Soccorso in cui l’afflusso di persone dall’esterno è continuo anche in orario notturno, si potrebbero presentare difficoltà legate al coordinamento delle attività tra committente ed appaltatore. |

- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi individuati per i lavori in oggetto.

| Interferenze Riscontrate | Indice di Rischio (B, M, A) | Aree Interessate | Misure di Prevenzione e Protezione |
| --- | --- | --- | --- |
| RISCHIO URTI, ABRASIONI SCHIACCIAMENTI | M | Tutti i percorsi viari interni ed esterni | Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio). Concordare con il RUP/DEC i percorsi per gli operatori e per il trasporto materiali. In caso di trasporto di materiali ingombranti o contenenti gas criogenici la ditta appaltatrice dovrà delimitare i percorsi di accesso ed interdire l’accesso a persone non autorizzate. |
| INCIAMPO O CADUTA | B | Aree esterne all’area di lavoro | Si raccomanda di depositare attrezzature e materiali all’interno dell’area di lavoro che deve essere mantenuta chiusa a chiave a cura del Responsabile del cantiere. Qualora fossero necessari depositi esterni, devono essere concordati con il RUP/DEC, delimitati e segnalati a cura della Ditta appaltatrice. |
| RUMORE | B | Reparti adiacenti all’area di lavoro | Concordare con i Coordinatori dei reparti adiacenti al cantiere l’avvio di lavorazioni che possono produrre disturbo da rumore. |
| POLVERE | B | Reparti adiacenti all’area di lavoro | In caso di lavorazioni che producono polvere, chiudere gli accessi all’area di lavoro sigillando gli infissi con nastro adesivo. |
| RISCHIO DA UTILIZZO DI IMPIANTI | B | Aree di lavoro, altri reparti padiglione D | Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. |
| CONTATTO CON LIQUIDI, VAPORI E SUPERFICI FREDDE | B | Area di transito dei recipienti di elio liquido | Durante il trasporto di recipienti contenenti elio liquido: - concordare preventivamente il trasporto con il RUP/DEC; - seguire i percorsi concordati con l’Azienda ospedaliera; - assicurarsi della stabilità e della tenuta dei carichi trasportati secondo quanto previsto dalle procedure di sicurezza interne alla ditta; - delimitare il percorso di trasporto ed interdire l’accesso alle persone non autorizzate; - mantenere aperte le finestre lungo il percorso durante il trasporto, per favorire il ricambio di aria in caso di incidente. |
| ATMOSFERE SOTTO OSSIGENATE | M | Area di transito dei recipienti di elio liquido | E’ valido quanto indicato per il rischio da contatto con liquidi vapori e superfici fredde. |
| RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | M | Reparti adiacenti all’area del cantiere | E’ necessario effettuare riunioni di coordinamento tra la ditta esecutrice e il RUP/DEC, Direzione Medica di Presidio, Responsabili Pronto Soccorso e altri reparti adiacenti al cantiere, Servizio Tecnico, Ingegneria Clinica, SPP, etc., sia prima dell’avvio che durante i lavori al fine di limitare disagi e difficoltà organizzative di committente e appaltatore. |
| RISCHIO DA UTILIZZO ASCENSORI O MONTACARICHI PER TRASPORTO CARICHI | B | Ascensori interni all’edificio utilizzati per il trasporto materiali e persone | - L’utilizzo di ascensori e montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali: - schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati, caduta di materiale per sovraccarico (non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa, non superare il carico nominale considerando il peso dell’operatore. Evitare il contemporaneo trasporto di persone); - cesoiamento, blocco o imprigionamento (in caso di mancanza di energia elettrica o di guasto). - I carichi devono essere manovrati correttamente e, se voluminosi ed instabili, devono essere imbracati con funi o fasce o cinghie regolamentari. I carrelli dovranno essere idonei, con ferma ruote ed in buono stato. |
| RISCHIO INCENDIO | A | Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa) | Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza. |

(B = basso;  M = medio;  A = alto)

- ONERI  RELATIVI  ALLA  SICUREZZA

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze di cui al punto 6, si evince che tali rischi possono essere ricondotti a valore accettabile o trascurabile attraverso:

- la delimitazione dell’area del cantiere e dei percorsi di trasporto di materiale voluminoso e/o pericoloso;

- la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, sia dalla parte del committente che dall’appaltatore.

Per i motivi sopra esposti, si individuano i seguenti costi per la sicurezza derivanti da interferenze, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007.

| Descrizione | Costo |
| --- | --- |
| Recinzione e delimitazione completa di tutti gli accessi all’area del cantiere | € 1000,00 |
| Segnaletica di sicurezza | € 200,00 |
| Riunioni di coordinamento delle attività | € 300,00 |
| Formazione sicurezza sui rischi ospedalieri e Piano di Emergenza Intraospedaliero | € 300,00 |
| Totale | € 1800,00 |

- RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione dell’appalto da parte della ditta aggiudicataria, il presente DUVRI è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà essere predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto e a cui dovranno partecipare tutte le figure interessate dell’Azienda Committente (Responsabile esecutivo, RSPP, DMP, Ingeneria Clinica, Servizio Tecnico, Responsabile Pronto Soccorso, etc.) e dell’Azienda Appaltatrice (legale rappresentate, RSPP, etc.).

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale. Il verbale della riunione di cooperazione e coordinamento farà parte integrante del DUVRI.

- Pesaro,  ___________

Il Responsabile del Servizio

Prevenzione Protezione

Dott. Werther Cesarini