Allegato - ELENCO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE/UTILIZZO

| Attrezzature | Q.tà | Marca | Modello | PRESIDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PACS | 2 | Exprivia | PACS 4.8.1200.9 | “S. Salvatore-Muraglia”, “S. Croce” |
| RIS | 2 | Exprivia | ERIS 2.2.4.63 | “S. Salvatore-Muraglia”, “S. Croce” |
| Mammografo | 1 | GE | Senographe Essential | “S. Croce” |
| Mammografo | 1 | GE | Senographe Essential + Seno Claire Breast Tomosynthesis + Essential stereotaxy | “S. Salvatore-Muraglia” |
| Microfono da refertazione | 2 | PHILIPS | SPEECHMIKE 3 LSH3500 | “S. Salvatore-Muraglia”, “S. Croce” |
| Sistema aspirazione/prelievo bioptico | 1 | C R BARD INC | ENCORE ENSPIRE | “S. Salvatore-Muraglia” |
| Consolle di refertazione | 2 | GE | IDI Mammo Workstation con 3 monitor di cui 1 a colori da (NEC) e 2 in bianco e nero (modello 6GF6201-4CC13) | “S. Salvatore-Muraglia”, “S. Croce” |
| Arredi |  | Vari | Vari | “S. Salvatore-Muraglia”, “S. Croce” |